## Капитальный ремонт (замена) каб
УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Ямал-Энерго"
В.Г. Козлов
______________________
"____" ________________ 2026
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Капитальный ремонт силового кабеля, кадастровый номер 89:07:020101:2221, адрес: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район с.Толька, линия ЭС 6 кВ опора № 21 ТП «Сейсма», ул.Полевая – ТП стр.2, ул.Сидорова 11, МОУ "ТШИ СОО"
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Раздел 1. Демонтаж | [5 empty] | Раздел 1. Демонтаж
1 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами | 100 м2 | 10.5 | ГЭСНр51-01-005-01
2 | Отсоединение от зажимов жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 | 100 шт | 0.06 | ГЭСНм08-02-144-05
3 | Демонтаж кабеля | 100 м | 7 | ГЭСНр67-01-003-01
4 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1.5 | 47-1
5 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км | 1т груза | 1.5 | 02-15-1-01-0005
Раздел 2. Монтажные работы | [5 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
6 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 13 кг | 100 м | 7 | ГЭСНм08-02-145-06
7 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБ2л 3х70-10000 | 1000 м | 0.7 | ФСБЦ-21.1.07.02-0025
8 | Муфта трехфазная концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки напряжением 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 | компл | 2 | ГЭСНм08-04-741-03
9 | Присоединение трехфазного кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжением: 6 кВ, сечением до 1х240 мм2 | присоединение | 2 | ГЭСНм08-04-742-03
10 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 70-120 мм2 | шт | 2 | ФСБЦ-20.2.09.08-1155
Раздел 3. Земляные работы | [5 empty] | Раздел 3. Земляные работы
11 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 | 0.25 | ГЭСНр68-02-004-05
12 | Механизированная разработка грунта в стеснённых условиях: экскаваторами | 100 м2 | 0.6 | ГЭСНр51-01-005-01
13 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка | 100 м3 | 0.14 | ГЭСНр68-02-029-01
14 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью: свыше 3 до 10,5 м2 | 100 м3 | 0.25 | ГЭСН27-06-001-03
Составил Начальник ЦЭСиРС : ____________________________ С.В. Ткачук
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил Начальник ПТО : ____________________________ О.Н. Бережная
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]