| «СОГЛАСОВАНО» ГБУ «ЦЭР» _____________/ ___________ «____»____________2026 г. |  | УТВЕРЖДЕНО Директором ООО «Дизель» _____________/Ондар У.А. « » ________ 2026 г. |
| --- | --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение дизельного топлива (летняя) на условиях самовывоза

1. Общие положения.

1.1. Заказчик: ООО «Дизель»

1.2. Предмет закупки: приобретение дизельного топлива для нужд ДЭС Республики Тыва на условиях самовывоза от расстояния не более 450 км от г. Кызыл согласно Техническому заданию настоящего Извещения о проведении запроса предложений.

2. Место, срок и условия поставки Продукции.

2.1. Доставка продукции осуществляется техникой до места доставки согласно Таблице 1.

2.2. Срок исполнения поставки продукции – до 25 октября 2026 г.

2.3. ОКПД 2 код 19.20.21.310 - Топливо дизельное летнее.

Таблица 1. Период поставки: с даты заключения до полного исполнения обязательств по договору.

| № п/п | Наименование Товара, тех. хар-ки | Вид Топлива/ | Получатель | Количество*, тонн | Цена за ед. руб. (с НДС 22%) | Общая стоимость (с НДС 22%) руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 |
| 1 | Диз. топливо ЕВРО летн. Сорт С(ДТ-Л-К5) | Летняя/ГОСТ 32511-2013 | ООО «Дизель» от расстояния не более 450 км. | 250 |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 250 | х |  |

Примечание: *Поставляемый объем продукции может быть изменен, в соответствии с тарами поставляемой транспортной техники.

3. Перечень и объемы поставки Товара.

3.1. Наименование видов Товара и объемы поставки указаны в таблице 1. Планируемая (предельная) цена закупки в рублях: _______________________________________

3.2. Условия поставки – самовывоз со склада Поставщика по согласованному Сторонами графику.

3.3. Количество приобретаемого Товара определяется взвешиваниям и автоматической системой налива на всех площадках Поставщика

4. Общие требования к Товару.

4.1. Наличие соответствующих сертификатов качества. Поставляемые ГСМ по своему качеству должны соответствовать действующим на момент поставки ГОСТам и сопровождаться паспортом (сертификатом) качества. При этом Заказчик имеет право осуществлять проверку Товара поставщика на соответствие ГОСТам, а также для сравнения с указанным в сопровождавших документах (сертификата) качества Товара, в том числе отбор топлива в любое время и с любого транспортного средства Поставщика путем составления акта об отборе топлива с участием Поставщика или его представителя.

4.2. Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик, а также условий поставки, не указанные в ТЗ, согласовываются дополнительно.